B.	Duomenys pagal veiksmo rūšį (Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose, 048 intervencijų kategorijų kodas)

Ar vadovaujančioji institucija gavo išorės bendrovės paramą toliau nurodytoms supaprastintai apmokamoms išlaidoms padengti?

Jei taip, nurodyti tą išorės bendrovę:	Taip / Ne – Išorės bendrovės pavadinimas

| 1. Veiksmo rūšies aprašymas, įskaitant įgyvendinimo tvarkaraštį | Fiksuotieji vieneto įkainiai bus naudojami įgyvendinant projektus, kurie bus finansuojami pagal šį veiksmą: Skatinti elektros energijos gamybą iš AEI ir energijos kaupimo sprendimų diegimą namų ūkiuose. Šiuo veiksmu siekiama gaminančių vartotojų skaičiaus didinimo bei AEI pajėgumų plėtros, investuojant į mažos galios saulės elektrinių įrengimą namų ūkių elektros energijos poreikiams tenkinti. Taikant fiksuotuosius vieneto įkainius, bus kompensuojama namų ūkiams dalis saulės jėgainių įrengimo išlaidų. Planuojama veiksmo pradžia – 2021 m., pabaiga – 2029 m. |
| --- | --- |
| 2. Konkretus (-ūs) tikslas (-ai) | Konkretus uždavinys – 2.2. „Skatinti atsinaujinančiąją energiją pagal Direktyvą (ES) 2018/2001, įskaitant joje nustatytus tvarumo kriterijus“. |
| 3. Rodiklis, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos | Namų ūkių elektros energijos poreikiams įrengtų saulės elektrinių galia |
| 4. Rodiklio, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos, matavimo vienetas | kW |
| 5. Fiksuotasis vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma | Fiksuotasis vieneto įkainis |
| 6. Supaprastinto išlaidų apmokėjimo suma už matavimo vienetą arba procentinis dydis (fiksuotųjų normų atveju) | 1233,86 Eur/kW (be PVM) 1492,97 Eur/kW (su PVM) |
| 7. Išlaidų kategorijos, kurioms taikomas vieneto įkainis, fiksuotoji suma arba fiksuotoji norma | Saulės elektrinės įrengimo fiksuotuosius vieneto įkainius sudaro saulės modulio išlaidos, įtampos keitiklio išlaidos, laikančiųjų konstrukcijų išlaidos, montavimo darbų išlaidos. Pagal nacionalinius teisės aktus PVM yra tinkamas finansuoti ūkio subjektams, kurie pagal PVM įstatymą negali PVM susigrąžinti. Įgyvendinant skirtingus Investicijų programos veiksmus, projekto vykdytojais bus ūkio subjektai, kurie PVM susigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius be PVM, ir projekto vykdytojai, kurie PVM nesusigrąžins ir taikys fiksuotuosius vieneto įkainius su PVM. |
| 8. Ar šios išlaidų kategorijos apima visas veiksmo tinkamas finansuoti išlaidas? (T/N) | N, nes dalis lėšų bus skirta netiesioginėms išlaidoms |
| 9. Koregavimo (-ų) metodas | Fiksuotieji vieneto įkainiai atnaujinami kiekvienais metais, vieną kartą per metus iki N metų II ketv. pabaigos pagal žemiau nurodytas sąlygas: 1. įvertinant pasikeitusį PVM įstatyme nustatytą PVM tarifą; 2. pagal Valstybės duomenų agentūros pateiktą (viešą) informaciją apie vartotojų kainų indeksą (VKI), lyginant su ankstesniais metais (pagal COICOP klasifikatorių – 5.3 kategorija „Namų ūkio prietaisai“). Pagal aukščiau numatytas sąlygas perskaičiuoti fiksuotieji vieneto įkainiai įsigalios nuo atnaujintų dydžių paskelbimo dienos. |
| 10. Vienetų pasiekimo tikrinimas – Aprašykite, kokiu (-iais) dokumentu (-ais) / sistema bus remiamasi tikrinant, ar pateikti vienetai pasiekti – aprašykite, kas bus tikrinama atliekant valdymo patikrinimus (įskaitant vietoje) ir kas juos atliks – Aprašykite, kokia bus atitinkamų duomenų / dokumentų rinkimo ir saugojimo tvarka | Siekiant gauti apmokėjimą iš Europos Komisijos pagal fiksuotuosius vieneto įkainius, fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatams pagrįsti bus kaupiami šie rezultato pasiekimą pagrindžiantys dokumentai: - įsigijimą pagrindžiančių bei perėmimo fizinio asmens nuosavybėn dokumentas (įrangos perdavimo - priėmimo aktas ar kitas lygiavertis dokumentas, įrodantis įrangos perdavimą ir priėmimą); - dokumentas (-ai) (įrenginio pasas ir/ar techninė specifikacija), kuriame (-iuose) turi būti nurodyti įrangos techniniai duomenys; - atnaujintas elektros tinklų nuosavybės ribų aktas. Projekto vykdytojas kartu su mokėjimo prašymais administruojančiajai institucijai teiks fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatą pagrindžiančius dokumentus, kurie kaupiami ir saugomi informacinėje sistemoje. Administruojančioji institucija tikrins, ar pasiekti fiksuotųjų vieneto įkainių rezultatai. Remiantis atranka, bus atliekamos patikros vietoje, kurių metu bus tikrinami faktiniai įrangos įrengimo įrodymai. Projektų patikrų ir dokumentų saugojimo tvarka vykdoma, laikantis nacionaliniuose teisės aktuose, reglamentuojančiuose ES projektų įgyvendinimą, nustatytų reikalavimų. |
| 11. Galimos žalingos paskatos, švelninimo priemonės ir apskaičiuotasis rizikos lygis (didelė / vidutinė / maža) | Gali būti, kad rinkoje atsiras naujų technologinių sprendimų. Rizikos lygis: Vidutinė Kaip išvengti: Esant poreikiui atnaujinti/papildyti metodiką, įtraukiant į fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimą naujus technologinius sprendimus. Atnaujinus/ papildžius metodiką, ji bus pakartotinai teikiama Europos Komisijai, t.y., bus atliekamas Investicijų programos keitimas. |
| 12. Visa suma (nacionalinė ir ES), kurią, tikimasi, Komisija šiuo pagrindu atlygins | ES lėšų dalis, skirta saulės elektrinių įrengimui, kur taikytini fiksuotieji vieneto įkainiai 102 425 442 Eur; bendra ES ir privačių lėšų dalis, kuriai taikytini fiksuotieji vieneto įkainiai – 630 978 745 Eur. |

C.	Fiksuotųjų vieneto įkainių, fiksuotųjų sumų arba fiksuotųjų normų apskaičiavimas

1.	Duomenų, pagal kuriuos apskaičiuojami fiksuotieji vieneto įkainiai, fiksuotosios sumos arba fiksuotosios normos, šaltinis (kas pateikė, surinko ir užregistravo duomenis; kur duomenys saugomi; ataskaitinių laikotarpių pabaigos datos; patvirtinimas ir pan.).

Apibrėžta generalinė respondentų aibė (populiacija) – sudaryti rinkoje veikiančių juridinių asmenų sąrašai, atitinkantys nustatytus kriterijus pagal internetiniame portale www.rekvizitai.lt pateiktą informaciją. Įmonių paieška atlikta 2018 m. rugpjūčio 1 d. naudojant raktinius paieškos žodžius „Saulės elektrinė“, „Atsinaujinanti saulės energija“, „Saulės šviesos elektrinė“ bei nurodant veiklos sritį „Energetika“. Taip pat į tyrimo imtį buvo įtraukti Lietuvos saulės energetikos asociacijos (toliau – Asociacija) nariai, kurie įvardinti kaip galintys organizuoti saulės jėgainių įrengimą. Asociacijoje yra registruoti 9 nariai, 8 nariai jau buvo identifikuoti pagal www.rekvizitai.lt paiešką, todėl į tyrimo imtį papildomai buvo įtrauktas tik 1 respondentas. Siekiant, kad į imtį patektų tik realiai rinkoje veikiančios įmonės, dalis įmonių buvo eliminuotos iš sąrašo (atlikus turimų duomenų analizę, pagal atmetimo kriterijus iš imties buvo pašalinti 32 įrašai. Toliau analizėje naudojamas 23 įrašai). Taip pat pažymėtina, kad atliekant tyrimą buvo analizuojama įranga iki 10 kW, kadangi pagal finansavimo sąlygas namų ūkiai gali įsirengti tik tokio galingumo saulės elektrinę. Atmetimo kriterijų sąrašas pateiktas C dalies 3 skirsnyje. Atliekant tyrimą respondentus nuspręsta apklausti el. paštu. Apklausa atlikta laikotarpyje nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. Atlikus apklausą el. paštu buvo gauti tik 7 atsakymai iš 23 apklaustų įmonių. Atsižvelgiant į tai, kad apklausų el. paštu metu atsakymus ir informaciją apie siūlomą produkciją bei kainas pateikė tik 30,43 proc. įmonių, papildomai informacijos buvo ieškoma oficialiuose 16 neatsakiusių įmonių internetiniuose tinklapiuose. Atlikus paiešką internetiniuose tinklapiuose, papildomai buvo rasta tik 1 įmonė, kuri neatsakė el. paštu dėl pateikiamos kainos. Atitinkamai buvo surinkta informacija apie šios įmonės siūlomas kainas ir duomenys įtraukti į tyrimą. Dviem tiekėjam, kurie atsakė į apklausą, buvo išsiųsti papildomi užklausimai. Remiantis Supaprastinto išlaidų apmokėjimo gairėmis (EGESIF_14-0017) ir moksline literatūra, nustatomas rekomenduojamas pasikliovimo lygmuo – 95 proc., statistinė paklaida – 5 proc.. Todėl, kai populiaciją sudaro 23 tiekėjai (respondentai), siekiant, kad rezultatų pasikliovimo lygmuo (tikimybė) būtų 95 proc. paklaidai neviršijant 5 proc., reikalinga apklausti imtis sudaro 22 respondentus. Tokiu atveju su 95 proc. tikimybe galima teigti, kad, rezultatas, apskaičiuotas surinkus duomenis iš 22 respondentų, su 5 proc. paklaida atitiks rezultatą, kuris būtų gautas surinkus duomenis iš visos populiacijos. Taigi, galutinį populiacijos dydį sudaro 23 įmonės, iš kurių 8 įmonių duomenys buvo gauti apklausų ar informacijos rinkimo internetiniuose tinklapiuose būdu. Vertinant tyrimo imtį, galima teigti, kad ji yra pakankama, kadangi duomenys buvo surinkti iš didžiausių šia veikla užsiimančių įmonių (apklausta didžioji rinkos dalis) . Bendrai surinkta informacija apie tyrimo metu nagrinėjamus produktus sudaro 116 įrašų (1–7 priedai), iš kurių saulės moduliai sudaro 18 įrašų, inverteriai – 62 įrašus, laikančiosios konstrukcijos – 26 įrašus, montavimo darbai – 7 įrašus. Iš imties, kaip netinkami, buvo pašalinti 12 įrašų, todėl bendra toliau naudojama imtis sudaro 104 įrašus. Tikrųjų išskirčių analizės metu nustatyta nebuvo. Tyrimą atliko Europos socialinio fondo agentūros metodinės pagalbos skyrius (toliau – MPS). Apklausų metų surinkti pirminiai duomenys saugomi MPS informacinėje sistemoje.

2.	Nurodykite, kodėl siūlomas metodas ir skaičiavimas, grindžiami 94 straipsnio 2 dalimi, tinka veiksmo rūšiai.

Ši metodika tinka konkrečiai veiksmo rūšiai, nes tyrimas atliktas rinkos kainų analizės pagrindu ir užtikrina rezultatų patikimumą; taip pat išnagrinėti nacionaliniai teisės aktai, susiję su tyrimo problematika ir analizuojamu objektu. Jokių istorinių duomenų apie panašias priemones nebuvo.

3.	Nurodykite, kaip atlikti skaičiavimai, visų pirma pateikite visas darytas prielaidas dėl kokybės arba kiekio. Kai aktualu, reikėtų naudotis statistiniais duomenimis ir lyginamaisiais standartais ir juos pateikti (jei jų buvo paprašyta) tokiu formatu, kurį Komisija galėtų naudoti.

Išanalizuota teisinė bazė, reglamentuojanti saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose Lietuvos Respublikoje sąlygas bei kiti teisės aktai, svarbūs šiam tyrimui. Remiantis Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2014/35/ES ir 2004/108/EB nustatytais reikalavimais bei Europos Sąjungos standartais, nustatomi minimalūs techniniai saulės elektrinių įrengimui naudojamų komponentų reikalavimai: - Moduliai naudojami saulės elektrinės įrengimui gali būti monokristaliniai ir polikristaliniai. Moduliai turi atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jiems turi būti suteikta 10 metų produkto garantija ir 25 metų 80 proc. efektyvumo garantija. Moduliai privalo turėti CE ženklą ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir vandens srauto (bent IP 65). - Įtampos keitiklis turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 10 metų produkto garantija. Įrenginys turi atitikti IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 50178, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12, EN 50438, IEC 61727, IEC 62116 standartus ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir vandens srauto (bent IP 65). Toliau nustatytos tyrimo prielaidos, parengta apklausos duomenų rinkimo forma bei atlikta rinkos kainų analizė ir skaičiavimai. Analizės metu tirtos hipotezės, kad: - 1 hipotezė: produkto kaina priklauso nuo produkto tipo (daroma prielaida, kad saulės modulių kainos priklauso nuo jų tipo (monokristaliniai, polikristaliniai)); - 2 hipotezė: saulės modulių kainos skiriasi atsižvelgiant į 1 modulio maksimalią galią (daroma prielaida, kad saulės modulių įsigijimo kainos tiesiogiai priklauso nuo jų galios); - 3 hipotezė: įtampos keitiklių kainos skiriasi atsižvelgiant į jų maksimalią galią (daroma prielaida, kad įtampos keitiklių įsigijimo kainos tiesiogiai priklauso nuo jų galios); - 4 hipotezė: laikančiųjų konstrukcijų kaina priklauso nuo saulės elektrinės įrengimo vietos. Atsižvelgiant į tai, duomenys buvo renkami taip pat nurodant atitinkamus požymius – produkto tipą ir maksimalią galią (W) (jei nurodyta skirtinga galia prie skirtingų parametrų, arba nurodytas galios intervalas, imamas maksimalus galios dydis). Prieš atliekant rinkos kainų analizę, sudaryti rinkoje veikiantys juridinių asmenų sąrašai, remiantis internetiniame portale www.rekvizitai.lt pateikta informacija. Tam, kad į imtį patektų tik realiai rinkoje veikiančios įmonės, dalis įmonių buvo eliminuotos iš sąrašo remiantis šiais kriterijais: 1. įdarbintas 1 ar mažiau darbuotojų; 2. pateikiami senesni nei 2016 m. duomenys apie apyvartą arba nepateikiami visai; 3. apyvarta mažesnė kaip 10 001,00 Eur; 4. įmonės, kurių pagrindinė veikla nesusijusi su analizuojamu objektu, pvz. elektros darbai, elektroninės aparatūros konstravimas ir gamyba ar pan.; 5. besidubliuojantys pavadinimai, įmonių kodai, adresai ir pan.; 6. nėra nurodyti el. pašto ar internetinio tinklapio adresai; 7. nėra nurodytas įmonės veiklos aprašymas; 8. įmonės, kurioms vadovauja tas pats asmuo ir kurios yra įregistruotos tuo pačiu laikotarpiu. Atlikus turimų duomenų analizę, iš imties buvo pašalinti 32 įrašai, kaip atitinkantys aukščiau nurodytus kriterijus. Toliau analizėje naudojami 23 įrašai. Tyrimo metu buvo parengta užklausos forma (9 priedas) potencialiems tiekėjams ir nustatyti minimalūs techniniai produktų reikalavimai: 1. Įtampos keitiklis (Inverteris) turi būti tinkamas saulės elektrinių įrengimui ir atitikti Europos Sąjungos standartus įskaitant ekologinius ženklus, energijos duomenų etiketes ir kitas Europos Sąjungos standartizacijos įstaigų nustatytas techninių normatyvų sistemas, jam turi būti suteikta 10 metų produkto garantija. Inverteris turi atitikti IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, EN 50178, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, IEC/EN 61000-6-2, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 61000-3-11, IEC/EN 61000-3-12, EN 50438, IEC 61727, IEC 62116 standartus ir turėti pakankamą apsaugą nuo dulkių ir vandens srauto (bent IP 65); 2. Elektrinės montavimo darbai. Nurodant elektrinės montavimo darbų kainas, į kainą reikėtų neįtraukti leidimų gavimo iš Valstybinės energetikos inspekcijos prie Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos (toliau – VEI) kainos ir prijungimo prie energijos skirstymo operatoriaus (toliau – ESO) elektros tinklų kainos; 3. Saulės elektrinės laikančiosios konstrukcijos (montavimui ant stogo arba ant žemės). Taip pat į apklausos formą įtraukti šie duomenys: 1. saulės moduliams – modelis, tipas (monokristalinis, polikristalinis), 1 modulio maksimali galia (W), mažmeninė pardavimo kaina su PVM (Eur), mažmeninė pardavimo kaina be PVM (Eur); 2. įtampos keitikliams (inverteriams) – modelis, tipas, maksimali galia (W), mažmeninė pardavimo kaina su PVM (Eur), mažmeninė pardavimo kaina be PVM (Eur); 3. saulės elektrinės laikančiosioms konstrukcijoms – montavimo vieta (ant stogo, ant žemės), modulių skaičius (vnt.), mažmeninė pardavimo kaina su PVM (Eur), mažmeninė pardavimo kaina be PVM (Eur); 4. montavimo darbams – mažmeninė pardavimo kaina su PVM (Eur), mažmeninė pardavimo kaina be PVM (Eur); Saulės elektrinių tiekėjų apklausa atlikta laikotarpyje nuo 2018 m. rugpjūčio 3 d. iki 2018 m. rugpjūčio 14 d. Tyrimo metu 23 respondentų buvo prašoma el. paštu pateikti duomenis apie produktų kainas, užpildant iš anksto paruoštą duomenų rinkimo formą. Atlikus apklausą el. paštu buvo gauti tik 7 atsakymai. Papildomai informacijos buvo ieškoma oficialiuose 16 neatsakiusių įmonių internetiniuose tinklapiuose. Atlikus paiešką internetiniuose tinklapiuose, papildomai buvo rasta tik 1 įmonė, kuri neatsakė el. paštu dėl pateikiamos kainos. Atitinkamai buvo surinkta informacija apie šios įmonės siūlomas kainas ir duomenys įtraukti į tyrimą. Iš likusios dalies įmonių duomenų nebuvo galimybės surinkti, kadangi jų internetiniuose puslapiuose nebuvo skelbiamos įrenginių kainos arba buvo skelbiamos tik pilnos vienos elektrinės įrengimo kainos, neišskirstant pagal elektrinės įrengimui reikalingas sudedamąsias dalis. Dviem tiekėjam, kurie atsakė į apklausą, buvo išsiųsti papildomi užklausimai, prašant patikslinti montavimo kainas, nurodant, ar pateikiama montavimo kaina yra statiška nepriklausomai nuo įrenginėjamos saulės elektrinės galingumo. Galutinį populiacijos dydį sudaro 23 įmonės, iš kurių 8 įmonių duomenys buvo gauti apklausų ar informacijos rinkimo internetiniuose tinklapiuose būdu. Vertinant tyrimo imtį, galima teigti, kad ji yra pakankama, kadangi duomenys buvo surinkti iš didžiausių šia veikla užsiimančių įmonių. Taip pat papildomai įmonėms buvo išsiųstas Lietuvos Respublikos energetikos ministerijos prašymas pateikti kainas, tačiau papildomų atsakymų gauta nebuvo. Papildomas priminimas tiekėjams pateikti kainas galėtų sąlygoti neadekvačių kainų pateikimą. Bendrai surinkta informacija apie tyrimo metu nagrinėjamus produktus sudaro 140 įrašus (1–7 priedai), iš kurių saulės moduliai sudaro 18 įrašų, inverteriai – 62 įrašus, laikančiosios konstrukcijos – 26 įrašus, montavimo darbai – 7 įrašus. Kadangi apibrėžtuose įrenginių techniniuose reikalavimuose, nurodyta, kad saulės moduliai gali būti monokristaliniai ir polikristaliniai, 2 įrašai su plonasluoksnių saulės modulių kainomis yra pašalinami iš tyrimo imties. Techniniuose reikalavimuose inverteriams buvo nurodyta, kad inverteriui turi būti suteikta 10 metų produkto garantija, todėl 9 įrašai, kuriuose buvo pateiktos inverterių, kuriems taikoma 5 metų garantija, buvo pašalinti iš tyrimo imties. Taip pat vienas įrašas apie inverterius buvo pašalintas iš tyrimo imties, kadangi tiekėjai nurodė, kad inverterio SolarEdge SE10K-00E įrengimui yra būtini papildomi optimizatoriai, kurių kiekį ir kainą būtų sudėtinga apskaičiuoti. Apibendrinant, iš imties, kaip netinkami, buvo pašalinti 12 įrašų. Bendra toliau naudojama imtis sudaro 104 įrašus. SPSS Modeler programos pagalba patikrinta tyrime iškelta hipotezė, kad saulės modulio kaina priklauso nuo produkto tipo. Koreliacinė duomenų analizė parodė, kad egzistuoja vidutinis ryšys (koreliacijos koeficientas yra – 0,672). Kadangi buvo nustatytas tik vidutinio stiprumo ryšys, analizuojant duomenis nėra būtina į jį atsižvelgti. Tyrėjas pasirinko nediferencijuoti saulės modulio kainos pagal produkto tipą. Toliau patikrinta antroji hipotezė, kad saulės modulių kainos skiriasi atsižvelgiant į vieno modulio maksimalią galią (nustatyta, jog egzistuoja vidutinio stiprumo ryšys, koreliacijos koeficientas – 0,5803). Daroma išvada, jog tarp saulės modulio kainos ir maksimalios vieno saulės modulio galios egzistuoja tiesinis ryšys. Remiantis šia informacija, toliau tyrime tikslinga nustatyti ne fiksuotuosius vieneto įkainius produkto vienetui, tačiau fiksuotuosius vieneto įkainius 1 kW, t. y. įvertinus saulės modulio galios ir kainos santykį. Apskaičiavus 1 kW kainą taip pat pastebėta, kad ryšys tarp saulės modulio galios ir jo 1 kW kainos yra neigiamas, tai reiškia, kad didėjant produkto galiai jo 1 kW kaina mažėja. Taigi, tikslinga apskaičiuoti vidutinę 1 kW modulio kainą, kuri bus įtraukta į fiksuotųjų vieneto įkainių nustatymą. Koreliacinė analizė parodė, kad egzistuoja vidutinio stiprumo ryšys tarp įtampos keitiklio kainos ir maksimalios galios, koreliacijos koeficientas yra lygus 0,500. Atsižvelgiant į tai, tyrime bus nustatomi ne fiksuotieji vieneto įkainiai produkto vienetui, tačiau fiksuotieji vieneto įkainiai 1kW, t. y. įvertinus produkto galios ir kainos santykį. Koreliacinė analizė parodė, kad tarp laikančiųjų konstrukcijų pardavimo kainos ir saulės elektrinės įrengimo vietos egzistuoja silpnas ryšys, koreliacijos koeficientas yra 0,251, todėl tyrime buvo nuspręsta, nustatant fiksuotuosius vieneto įkainius, nediferencijuoti laikančiųjų konstrukcijų kainos, priklausomai nuo saulės elektrinės įrengimo vietos. Toliau analizuojant duomenis, tyrimo metu buvo nagrinėjamos išskirtys. (Tikrosiomis išskirtimis laikomos reikšmės nuo vidurkio nutolusios daugiau nei per 3 standartinius nuokrypius, o ekstremumai – nuo vidurkio nutolusios daugiau nei per 5 standartinius nuokrypius). Tikrųjų išskirčių analizės metu nustatyta nebuvo, todėl vidutinės reikšmės buvo apskaičiuojamos iš 104 įrašų. Atsižvelgiant į tai, kad tyrimo metu buvo nustatyti ryšiai tarp saulės modulių galios ir 1 kW kainos bei tarp įtampos keitiklių galios ir 1 kW kainos, buvo apskaičiuotos vidutinės 1 kW kainos įrenginiui (1 lentelė, 3 ir 5 priedai). 1 lentelė. Saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų (be PVM) vidutinės reikšmės (1 kW) Išlaidų tipas; Aritmetinis vidurkis, Eur; Standartinis nuokrypis; Mediana, Eur. 1; 2; 3; 4. Saulės modulis; 527,03; 106,25; 508,56. Įtampos keitiklis; 290,20; 88,24; 300,00. Siekiant, kad gauti duomenys būtų palyginami tarpusavyje, taip pat buvo apskaičiuotas vidutinis 1 kW saulės elektrinės įrengimui reikalingų saulės modulių skaičius (2 lentelė, 3 ir 8 priedai). 2 lentelė. Vidutinis 1kW reikalingų saulės modulių skaičius Įrenginys; Aritmetinis vidurkis, vnt.; Standartinis nuokrypis; Mediana, vnt.. 1; 2; 3; 4. Saulės modulis; 3,57; 0,1566; 3,64. Atlikus skaičiavimus, buvo nustatyta vidutinė laikančiosios konstrukcijos pardavimo kaina 1 saulės moduliui (3 lentelė). 3 lentelė. Laikančiųjų konstrukcijų išlaidų vidutinės reikšmės 1 modulio įrengimui (be PVM) Įrenginys; Aritmetinis vidurkis, Eur; Standartinis nuokrypis; Mediana, Eur. 1; 2; 3; 4. Laikančiosios konstrukcijos; 41,12; 16,75; 35,00. Atsižvelgiant į 2 ir 3 lentelėse pateikiamus skaičiavimus, buvo nustatyta laikančiosios konstrukcijos kaina 1kW saulės elektrinės įrengimui pagal formulę: ILK=3,64×35,00=127,40 Eur, Kur: ILK – laikančiosios konstrukcijos kaina 1 kW saulės elektrinės įrengimui. Kadangi aritmetinio vidurkio taikymas tam tikrais atvejais turi trūkumų, nustatant saulės elektrinių įrengimo vidutines rinkos kainas, naudotos duomenų eilučių medianos, kadangi mediana geriau nei aritmetinis vidurkis atskleidžia duomenų padėtį eilutėje, kurioje yra išskirčių, nes mediana, skirtingai nei vidurkis „nesislenka“ link ekstremalių variacinės eilutės reikšmių (išskirčių), o „pasilieka“ prie dažniausiai pasitaikančių reikšmių, kurios atspindi vidurinę variacinės eilutės reikšmę. Nustatyta saulės elektrinių įrengimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimo formulė: FĮSE=(ISM+IĮK+ILK+IMD)×nkW, kur: FĮSE – saulės elektrinės įrengimo fiksuotasis vieneto įkainis; ISM – nustatytas saulės modulio išlaidų dydis 1kW elektrinės įrengimui (508,56 Eur be PVM ir 615,36 Eur su PVM); IĮK – nustatytas įtampos keitiklio išlaidų dydis 1 kW elektrinės įrengimui (300,00 Eur be PVM ir 363,00 Eur su PVM); ILK – nustatytas laikančiosios konstrukcijos išlaidų dydis 1 kW elektrinės įrengimui (127,40 Eur be PVM ir 154,15 Eur su PVM); IMD – nustatyta 1 kW montavimo darbų kaina (277,08 Eur be PVM ir 335,27 Eur su PVM); nkW – saulės elektrinės galia, kW; Remiantis skaičiavimais, fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimui naudojama formulė: FĮSE be PVM=(508,56+300,00+127,40+277,08) ×nkW=1 213,04 × nkW, atsižvelgiant į kintamąjį dydį – nkW – saulės elektrinės galią, kW. FĮSE su PVM=(615,36+363,00+154,15+335,27)×nkW=1 467,78×nkW, atsižvelgiant į kintamąjį dydį – nkW – saulės elektrinės galią, kW. Kadangi apklausa buvo vykdoma 2018 m., dydžiai buvo indeksuoti 2020 m. kainų lygmeniu, remiantis Lietuvos statistikos departamento pateikta (vieša) informacija apie vartotojų kainų indeksą (VKI), lyginant su ankstesniais metais (pagal COICOP klasifikatorių – 5.3 kategorija „Namų ūkio prietaisai“) (detalūs skaičiavimai pateikti 13 priede). Indeksavus dydžius 2020 m. kainų lygmeniu, fiksuotųjų vienetų apskaičiavimui bus taikomos šios formulės: FĮSE be PVM= 1233,86 × nkW, FĮSE su PVM=1492,97 ×nkW. Planuojamos įrengti saulės elektrinės fiksuotieji vieneto įkainiai, nustatomi atsižvelgiant į kintamąjį dydį – nkW (saulės elektrinės galią, kW).

4.	Paaiškinkite, kaip užtikrinote, kad į fiksuotojo vieneto įkainio, fiksuotosios sumos ar fiksuotosios normos skaičiavimą buvo įtrauktos tik tinkamos finansuoti išlaidos.

Į fiksuotųjų vieneto įkainių apskaičiavimą įtraukti tik tinkami analizei duomenys, nes rinkos kainų analizės metu atlikti visi būtini veiksmai: - sudarant baigtinį tiekėjų sąrašą, eliminuota dalis įmonių, kurie atitiko tyrėjo nustatytus atmetimo kriterijus; - sudarant klausimyną remtasi Europos Parlamento ir Tarybos direktyvose 2014/35/ES ir 2004/108/EB nustatytais reikalavimais bei Europos Sąjungos standartais, kuriuose nustatomi minimalūs techniniai saulės elektrinių įrengimui naudojamų komponentų reikalavimai; - siekiant tinkamai surinkti duomenis, informacija apie kainą rinkta ir iš tiekėjų internetinių puslapių; - patikrintos išsikeltos hipotezės bei nustatyti ryšiai tarp (1) saulės modulio kainos ir produkto tipo; (2) saulės modulio kainos ir vieno modulio maksimalios galios; (3) įtampos keitiklių kainos ir jų maksimalios galios; (4) laikančiųjų konstrukcijų kainos ir saulės elektrinės įrengimo vietos; - įvertintos išskirtys; - kadangi aritmetinio vidurkio taikymas tam tikrais atvejais turi trūkumų, naudotos duomenų eilučių medianos, nes mediana geriau nei aritmetinis vidurkis atskleidžia duomenų padėtį eilutėje ir skirtingai nei vidurkis „nesislenka“ link ekstremalių variacinės eilutės reikšmių (išskirčių), o „pasilieka“ prie dažniausiai pasitaikančių reikšmių, kurios atspindi vidurinę variacinės eilutės reikšmę.

5.	Audito institucijos (-ų) atliktas skaičiavimo metodų ir sumų įvertinimas ir duomenų tikrinimo, kokybės, rinkimo ir saugojimo užtikrinimo tvarka.

Bendras SIA metodikos vertinimas: TEIGIAMAS Fiksuotojo vieneto įkainio „Saulės elektrinių įrengimas namų ūkiuose, 048 intervencijų kategorijų kodas“ finansavimas buvo nustatytas pagal 94 straipsnio 2 dalį, remiantis sąžiningu, teisingu ir patikrinamu apskaičiavimo metodu, pagrįstu kita objektyvia informacija (rinkos tyrimu). Remdamasi SIA nustatymo metodikos vertinimu, Audito institucija gali patvirtinti, kad siūloma struktūra atitinka norminius reikalavimus, visų pirma: - Apskaičiavimo metodas yra sąžiningas, teisingas ir patikrinamas. - Naudojami duomenys yra pagrįsti kita objektyvia informacija (rinkos tyrimu). Naudoti duomenys įvertinti kaip patikimi ir susiję su veiksmų tipu. - Išlaidų kategorijos ir rūšys, į kurias atsižvelgiama nustatant SIA, atitinka atitinkamas nacionalines ir ES tinkamumo finansuoti taisykles, visų pirma nustatytas Bendrųjų nuostatų reglamento III skyriaus 64 ir 67 straipsniuose. - Remiantis turima informacija apie Fiksuotojo vieneto įkainio struktūrą, nėra rizikos, kad tos pačios išlaidos bus dvigubai finansuojamos (aptariama SIA nepadengia visų veiksmo išlaidų, papildomos išlaidos, kompensuotinos kaip realios išlaidos arba naudojant kitas SIA, nesidubliuoja arba nepadengia tų pačių išlaidų). - Nustatytos sumos atitinka padarytas prielaidas ir duomenis, naudojamus nustatant sumas. - Koregavimo metodo aprašyme pateikiama pakankamai informacijos apie jo taikymo sąlygas ir laiką, sąlygos yra aiškios ir išmatuojamos, o metodas laikomas tinkamu. Kalbant apie priemones, kuriomis užtikrinama duomenų patikra, kokybė, rinkimas ir saugojimas, planuojama naudoti atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus, siekiant patvirtinti, kad pasiektas vienetų skaičius ir duomenų saugojimas. Šis vertinimas apima visus atitinkamus elementus, išvardytus Komisijos audito tarnybų kontrolinio sąrašo SIA 1 skirsnyje.

Numatoma veiksmų atrankos pradžios data ir numatoma jų užbaigimo galutinė data (nuoroda – 63 straipsnio 5 dalis).

Tinkamas finansavimo laikotarpis.

Veiksmų, apimančių kelis supaprastinto išlaidų apmokėjimo būdus, skirtingus projektus ar vienas po kito einančius veiksmo etapus, atveju reikia užpildyti 3–11 laukelius kiekvienam rodikliui, kurį pasiekus išlaidos yra atlyginamos.

Jei taikytina, nurodykite koregavimo dažnumą ir laiką ir pateikite aiškią nuorodą į konkretų rodiklį (įskaitant saitą į interneto svetainę, kurioje šis rodiklis paskelbtas, jei taikytina).

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.ED68997709F5

https://osp.stat.gov.lt/lt/statistiniu-rodikliu-analize?hash=a9e2ea78-c0cd-4a4f-b9d9-e3846055a849

Ar yra kokių nors galimų neigiamų pasekmių remiamų veiksmų kokybei ir, jei taip, kokių priemonių (pvz., kokybės užtikrinimo) bus imtasi šiai rizikai kompensuoti?

https://ec.europa.eu/regional_policy/lt/information/publications/guidelines/2014/guidance-on-simplified-cost-options-scos-flat-rate-financing-standard-scales-of-unit-costs-lump-sums

Kardelis, K. (2016). Mokslinių tyrimų metodologija ir metodai. Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras. 488 p.

Visos tyrimo imties (23 įmonių) vidutinė metinė apyvarta sudaro apie 15 042 511,50 Eur, tuo tarpu atsakiusių ir kainas pateikusių įmonių vidutinė metinė apyvarta sudaro apie 7 375 004,00 Eur, kadangi atsakiusių įmonių metinės apyvartos dalis yra net 49,03 proc. nuo visos tyrimo imties, galima teigti, kad atsakymai gauti iš pusės visos rinkos dalies. Taip pat reikėtų atsižvelgti į faktą, kad tyrimu nustatomas FĮ yra taikomas tik namų ūkiams. Remiantis turima praktika, gali būti situacija, kad dalis įmonių, kurios buvo įtrauktos į tyrimo imtį, nepateikė atsakymų todėl, kad paslaugų namų ūkiams neteikia, arba užsiima tik saulės elektrinių montavimu, o ne komponentų pardavimu, todėl atitinkamai 23 įmonių imtis dėl šių priežasčių sumažėtų ir atsakiusiųjų respondentų užimama rinkos dalis išaugtų. (Pavyzdžiui, vertinant įmonių UAB „Varicom“ ir UAB „Elektros darbai“ veiklos aprašymą ir kitą internete prieinamą informaciją, galima spėti, kad šios įmonės neorientuotos į paslaugų teikimą namų ūkiams, o specializuojasi paslaugų teikimo juridiniams asmenims srityje, dirba ir atlieka stambius projektus, todėl atsakymų ir nepateikė). Taigi, vertinant tyrimo imtį, galima teigti, kad ji yra pakankama, kadangi duomenys buvo surinkti iš didžiausių šia veikla užsiimančių įmonių (apklausta didžioji rinkos dalis).

Kadangi apibrėžtuose įrenginių techniniuose reikalavimuose (1 lentelė), nurodyta, kad saulės moduliai gali būti monokristaliniai ir polikristaliniai, 2 įrašai su plonasluoksnių saulės modulių kainomis yra pašalinami iš tyrimo imties. Techniniuose reikalavimuose inverteriams buvo nurodyta, kad inverteriui turi būti suteikta 10 m. produkto garantija, todėl 9 įrašai, kuriuose buvo pateiktos inverterių, kuriems taikoma 5 metų garantija, buvo pašalinti iš tyrimo imties. Taip pat vienas įrašas apie inverterius buvo pašalintas iš tyrimo imties, kadangi teikėjai nurodė, kad inverterio SolarEdge SE10K-00E įrengimui yra būtini papildomi optimizatoriai, kurių kiekį ir kainą būtų sudėtinga apskaičiuoti, todėl įrašas apie šio inverterio kainą taip pat buvo pašalintas iš tyrimo imties.